## Matrix
Funktionsmatrix für den Brandfall					Brandfallsteuermatrix mit telani.net graphisch erstellen
Stand:

Senken (Aktoren) Quellen (Sensoren)					Einbauort	EG		EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG
					Meldegruppen	Meldergruppe 1, 2		Handmelder 1	Strömungswächter 1	GAS 1	Freischaltelement 1	RWA-Bedienstelle 1	Entrauchung Bedienstelle 1	Türentriegelung 1
					Melderart - Zuordnung / AM – automatische Melder / NAM – nichtautomatische Melder / RAS – Rauchansaugsystem / BMA – Brandmeldeanlage / GA – Gebäudeautomation / AUT – autark, Melder von Anlagen oder Einrichtungen	AM		NAM	AM	AUT	NAM	NAM	NAM	AUT
Anlage	Auslösebereich	Produktbezeichnung	Raum	Aufschaltung	Alarm Aktion	Voralarm

Feuerwehrperipherie
FBF 12222, 12223	1		EG	Direkt		X	X	X	X	X	X
BMZ 1	1		EG	Direkt		X	X	X	X	X	X
ÜE 1	1		EG	Direkt		X	X	X	X	X	X
Blitzleuchte 1	1		EG	Direkt		X	X	X	X	X	X
FAT 1	1		EG	Direkt		X	X	X	X	X	X
FSD 1	1		EG	Direkt		X	X	X	X	X	X
akustische Alarmierung
Hupe 1	1		EG	Direkt	DIN Signalton	X	X	X	X	X	X
optische Alarmierung
Signalleuchte 1	1		EG	Direkt		X	X	X	X	X	X
Stille Alarmierung
Monitor 1	1		EG	Direkt
Raumlufttechnische Anlage
Lüftung 1	1		EG	Direkt
BSK 1	1		EG	Direkt	Schließen
Rauchabzug 1	1		EG	Direkt
Maschinelle Entrauchung
Entrauchung mechanisch 1	1		EG	Direkt
RDA Überdruckklappen 1	1		EG	Direkt
Aufzugsanlage
Aufzug 1	1		EG	Direkt		X	X		X	X	X
Feuerwehraufzug 1	1		EG	Direkt		X	X		X	X	X
Brandbekämpfungsanlage
CO2-Löschanlage 1	1		EG	Direkt
Sprinkleranlage 1	1		EG	Direkt
Feuerschutzabschlüsse
Brandschutzrolladen 1	1		EG	Direkt
Brandschutzvorhang 1	1		EG	Direkt
Türen
BS-Tür EI 30 1	1		EG	Direkt	Schließen
BS-Tür EI 90 1	1		EG	Direkt	Schließen
Tore
Feuerschutzschiebetor 1	1		EG	Direkt	Schließen
Sektionaltor 1	1		EG	Direkt
Dynamische Fluchtweglenkung
Fluchtweg Links 1	1		EG	Direkt
Fluchtweg Rechts 1	1		EG	Direkt
Fluchtweg Oben 1	1		EG	Direkt
Fluchtweg Unten 1	1		EG	Direkt
STOP 1	1		EG	Direkt
Sonstige Anlagen
Schranke 1	1		EG	Direkt
Sicherheitsbeleuchtung 1	1		EG	Direkt
Sonnenschutz 1	1		EG	Direkt
EDV-Anlagen 1	1		EG	Direkt
Video 1	1		EG	Direkt
Löschwasserrückhaltung Automatisch 1	1		EG	Direkt

Brandfallsteuermatrix mit telani.net graphisch erstellen